	物资名称
	规格
	采购需求

	周围血管介入类球囊扩张导管
	球囊直径：8mm至40mm
球囊长度：20mm至60mm
整体长度：70mm至110mm
	1、 适用范围：主要用于瓣膜扩张成形术、主动脉弓缩窄扩张成形术、外周血管扩张成形术、支架扩张或后扩张等
2、 球囊材料以聚酰胺PA12优先
3、 导管两端有不透射线的环状标记。
4、 产品以无菌形式提供。
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