	物资名称
	规格
	采购需求

	[bookmark: OLE_LINK3]热稀释导管包
	外径≤3F
	1、 配合PULSION监护仪使用，用于测量血压和血温，并可获取动脉血样。
2、 套装需包含热稀释导管、穿刺针、 带推送架的导丝。
3、 优先考虑能提供配套10ml针筒的产品。
4、 [bookmark: _GoBack]产品以无菌形式提供，可进入身体血管，管腔可进行动脉血压测量以及动脉血取样。
5、 与迈科唯的压力监测套装配合使用，用于心输出量测量仪PICCO（德国PULSION PC400），或可提供其他设备解决方案。
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