	物资名称
	规格
	采购需求

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]经导管人工肺动脉瓣膜系统
	直径：24mm至36mm
中段长度：20mm至30mm
	1、 适用于有肺动脉瓣置换手术指征，但不能进行外科手术的先心病术后患者或为先心病术后患者延迟下一次外科手术时间。
2、 系统需包含支架、瓣叶、裙体及缝线；
3、 [bookmark: _GoBack]支架材质以镍钛合金材质优先；
4、 产品以无菌形式提供；
5、 需提供配套输送系统，或可提供其他配套耗材解决方案。
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