	物资名称
	规格
	采购需求

	动脉插管
	6Fr-24Fr
	1、 用于新生儿、婴幼儿和大龄儿童的体外循环手术动脉血管，形成和体外循环其他部件的连接。
2、 插管体具有斜面薄壁末梢，不带侧孔，末端贴近内芯，内芯头部钝头。
3、 有一体化加固钢丝或其他加固结构，避免管路打折。
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