	2025年下半年手术器械采购需求

	使用科室
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	主要技术参数

	莫干山

手术室


	1
	微波刀
	把
	15
	长度24cm，匹配微波治疗仪使用

	
	2
	微波刀线
	把
	10
	长度2.7m，匹配微波治疗仪使用

	
	3
	显微耳针
	把
	5
	总长105mm，直形，头部平台长5mm，扁柄。

	
	4
	缝线结扎镊
	把
	5
	160*0.4 直； 尖头

	
	5
	大胸撑
	把
	2
	12cm

	
	9
	可控吸引管
	个
	9
	2*250

	
	10
	可控吸引管
	个
	9
	2.5*250

	
	11
	可控吸引管
	个
	4
	3*250

	
	12
	可控吸引管
	个
	9
	4*250

	
	13
	可控吸引管
	个
	4
	5*250

	
	14
	解剖分离直剪
	把
	5
	超锋利 解剖分离剪，直型S/S 110MM

	
	15
	解剖分离弯剪
	把
	5
	超锋利 解剖分离剪，弯型S/S 110MM

	
	16
	注水针
	把
	3
	1.2*120多孔

	
	17
	注水针
	把
	3
	1.5*200多孔

	
	18
	注脂针
	把
	3
	1.2*120单孔

	
	19
	注脂针
	把
	3
	1.5*120单孔

	
	20
	抽脂针
	把
	3
	4*200多孔

	
	21
	抽脂针
	把
	3
	3*200多孔

	滨江手术室
	22
	扁桃体吸引器直
	把
	10
	2.5*110减压

	
	23
	扁桃体吸引器弯
	把
	10
	2.5*125mm

	
	24
	弯窄头剪
	把
	20
	14cm

	
	25
	眼科剪
	把
	50
	10cm尖、直

	
	26
	铣刀
	把
	5
	颅骨铣刀，不在内窥镜下使用

	
	27
	弯腹剪
	把
	50
	18cm

	
	28
	尖剪
	把
	50
	18cm

	
	29
	精细剪
	把
	20
	弯14cm

	
	30
	敷料杯
	把
	20
	2.5*110减压

	
	31
	骨科复位钳
	把
	5
	角弯 14cm带齿

	莫干山

手术室
	32
	气腹针
	把
	40
	5MM

	
	33
	泌尿用软抓钳
	把
	5
	工作长度28Cm

	
	34
	泌尿用硬抓钳
	把
	5
	工作长度30Cm

	
	35
	持针器
	把
	10
	3MM

	
	36
	鼻内窥镜镜盒
	把
	20
	约长度280mm，宽度70mm，高度50mm




