| 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 周围血管介入类球囊扩张导管 | 球囊直径：8mm至40mm 球囊长度：20mm至60mm 整体长度：70mm至110mm | - 适用范围：主要用于瓣膜扩张成形术、主动脉弓缩窄扩张成形术、外周血管扩张成形术、支架扩张或后扩张等 - 球囊材料以聚酰胺PA12优先 - 导管两端有不透射线的环状标记。 - 产品以无菌形式提供。 |

周围血管介入类球囊扩张导管采购需求