	物资名称
	规格
	采购需求

	邻苯二甲醛消毒液
	5L
	1、 [bookmark: _GoBack]以邻苯二甲醛为主要有效成分的消毒液，邻苯二甲醛含量为0.5%-0.6%，可杀灭肠道性致病菌和化脓性球菌，致病性酵母菌和细菌芽胞。适用于不耐热内窥镜、食管超声探头等器械的高水平消毒。配合内镜清洗消毒机及用于与内镜清洗消毒机相同程序的手工清洗消毒对内镜进行高水平消毒。
2、 性能稳定，腐蚀性小，无吸入毒性、黏膜毒性。


邻苯二甲醛消毒液采购需求

使用科室：                             管理科室：医疗设备部

使用科室负责人：                       管理科室负责人：

日期：                                 日期：
















