	物资名称
	规格型号
	采购需求

	中心静脉导管
	单腔
	22G，长度8-10cm
	1、 适用范围：用于建立中心静脉通路。
2、 配带单向阀的Y型针，斜面针。
3、 产品以无菌包装形式提供。
4、 中心静脉导管需带有软头及长度标记的不透明导管，导管尖端光滑，置管时不易毛糙，不易损伤血管及周围组织，导管置管顺畅不易弯折。
5、 带长度标记和可弯曲的J型尖端的导丝，易于观察。
6、 导丝不涩，不易打折，有一定韧性。
7、 扩张器与管芯匹配，扩张器前端光滑，不易毛糙，与导丝、导管匹配。
8、 [bookmark: _GoBack]配备一次性使用麻醉穿刺包，包含5ml和20ml无菌注射器各1个、消毒刷、治疗巾、输液贴、刀片、缝针、脱脂纱布、7寸无菌手套等。


22G单腔中心静脉导管采购需求

使用科室：                             管理科室：医疗设备部

使用科室负责人：                       管理科室负责人：

日期：                                 日期：
