| 物资名称 | 规格型号 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心静脉导管 | 单腔 | 22G，长度8-10cm | - 适用范围：用于建立中心静脉通路。 - 配带单向阀的Y型针，斜面针。 - 产品以无菌包装形式提供。 - 中心静脉导管需带有软头及长度标记的不透明导管，导管尖端光滑，置管时不易毛糙，不易损伤血管及周围组织，导管置管顺畅不易弯折。 - 带长度标记和可弯曲的J型尖端的导丝，易于观察。 - 导丝不涩，不易打折，有一定韧性。 - 扩张器与管芯匹配，扩张器前端光滑，不易毛糙，与导丝、导管匹配。 - 配备一次性使用麻醉穿刺包，包含5ml和20ml无菌注射器各1个、消毒刷、治疗巾、输液贴、刀片、缝针、脱脂纱布、7寸无菌手套等。 |

22G单腔中心静脉导管采购需求

使用科室：                             管理科室：医疗设备部

使用科室负责人：                       管理科室负责人：

日期：                                 日期：