| 浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 气体钢瓶一批 |  |
| 使用科室 |  | 总务科 |  |
| 一 | 基本要求 |  |  |
| 1.1 | 用途：医用 |  |  |
| 1.2 | 数量：1批（详见品目）。 |  |  |
| 1.3 | 工作压力：不低于 10MPa（常温条件下）。 |  |  |
| 1.4 | 材质：无缝钢瓶，符合国家相关安全标准。 |  |  |
| 1.5 | 阀门接口：标准接口，具备防误接结构。 |  |  |
| 1.6 | 外观标识：清晰标明气体种类、容积、工作压力、生产日期、检验周期等信息。 |  |  |
| 1.7 | 安全附件：配备安全阀、防震圈等。 |  |  |
| 1.8 | 提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明等。 |  |  |
| 1.9 | 制造与检验标准： 《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006） 《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099） 《气瓶颜色标志》（GB/T 7144） 《气瓶使用登记与定期检验规则》 |  |  |
| 二 | 品目 |  |  |
|  | - 名称 |  | - 数量（个） |
| 1 | - 10L氧气瓶 |  | - 15 |
| 2 | - 6L氧气瓶 |  | - 15 |
| 3 | - 4L氧气瓶 |  | - 285 |
| 4 | - 2L氧气瓶 |  | - 25 |
| 5 | - 10L二氧化碳气瓶 |  | - 2 |
| 6 | - 4L二氧化碳气瓶 |  | - 7 |
| 三 | 其它要求 |  |  |
| 1 | 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训，提供气瓶使用及安全管理培训一次。 |  |  |
| 2 | - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务。 |  |  |
| 3 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备瓶。 |  |  |
| 4 | 提供气瓶定期检验提醒服务及后续检验支持。 |  |  |
| 5 | 交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后15天内进行设备安装、调试和验收。 |  |  |