| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | / | - 由过氧化氢灭菌剂、塑料胶囊、塑料外壳及电子标签组成，可杀灭细菌芽孢。 - 与医院在用过氧化氢等离子灭菌器配套阅读器PS-100X(新华)适配，或者提供其他设备解决方案。 - 过氧化氢灭菌剂罐装及封口严密，无泄露现象，PH值、浓度、稳定性等均符合国家相关规定，过氧化氢浓度范围53%-60%。 - 塑料胶囊和外壳能耐受过氧化氢的氧化和腐蚀。塑料外壳颜色洁白、壁厚均匀、无杂质、无孔洞或裂痕、无毛刺，上下两部分咬合严密。 - 电子标签输入信息与产品实际情况相符。 |

过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣采购需求