多项呼吸道病毒检测项目具体参数要求

| 项目名称 | 产品名称 | 产品参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 多项呼吸道病毒检测 | 多项呼吸道病毒检测试剂盒（免疫荧光法） | - 检测方法：直接荧光免疫法 - 适用范围：用于临床鉴别诊断甲型流感病毒，乙型流感病毒，呼吸道合胞病毒，腺病毒，副流感病毒1/2/3型等病毒 - 检测范围：疑似呼吸道感染患者 - 检测要求： - 试剂盒包含病毒种类：甲型流感病毒；乙型流感病毒；呼吸道合胞病毒；腺病毒；副流感病毒1型；副流感病毒2型和副流感病毒3型中，任意满足一项或多项均可，若7项病原体都能满足优先考虑。 - 其他要求： - 重复性检测的阳性率变异系数（CV）不大于5.0%，3个批号试剂批间阳性率变异系数（CV）不大于5.0%。 - 样本类型：咽拭子、鼻咽拭子等 - 提供配套浓缩洗涤液、封固液、玻片及盖玻片、植绒拭子等相关耗材。 - 售后服务要求： - 所供试剂具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，货源充足，供货及时，冷链运输，具有24小时内加急供货的应急能力，定期提供操作培训及技术支持。 |