军团菌培养及鉴定试剂参数要求

| 项目名称 | 产品名称 | 产品参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 军团菌培养及鉴定 | 军团菌琼脂培养基 | 1.检测方法：培养法。 2.适用范围：适用于可疑军团菌感染的患者，以及环境标本的军团菌监测。 3.检测范围：临床各类标本及环境标本。 4.检测要求： - 规格：培养基直径90mm； - 外观：培养基表面湿润平整、均匀分布；厚度≥3mm；无裂痕； - 无菌要求：每批次培养基无菌试验正常； - 培养性能：军团菌呈灰白或灰蓝色菌落，菌落生长良好；其他细菌受抑制； - 稳定性：在 2～8℃贮存三个月内，培养基外观正常，军团菌呈灰白或灰蓝色菌落，菌落生长良好。 - 试剂有效期：试剂到货后效期至少2月以上。 5.售后服务要求： 具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。 |