| 序号 | 物资名称 | 规格 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外科口罩 | 灭菌型 | 耳挂式 | - 由口罩体、鼻夹条、口罩带组成。口罩体为三层，底层和面层由纺粘无纺布制成，中间层由聚丙烯熔喷无纺布制成。供临床医务人员佩戴，覆盖住使用者口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等直接透过提供雾粒屏障。 - 长度：17.5cm±0.5cm 宽度：9.5cm±0.5cm - 10只/包。 - 口罩体亲肤、柔软、不刺激。表面洁净，无异味、污物、杂质。舒适透气，不易过敏。四侧包边，不易散口。 - 鼻夹条硬度适中，长度统一，有较好包裹、定型效果，不磨鼻梁。 - 口罩带牢固，耐拉扯，不易脱落。耳挂式医用外科口罩口罩带需有较好弹性，不勒耳，长时间佩戴无不适感、无压痕。 |
|  |  |  | 绑带式 |  |

医用外科口罩采购需求