	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	医用外科口罩
	灭菌型
	耳挂式
	1、 由口罩体、鼻夹条、口罩带组成。口罩体为三层，底层和面层由纺粘无纺布制成，中间层由聚丙烯熔喷无纺布制成。供临床医务人员佩戴，覆盖住使用者口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等直接透过提供雾粒屏障。
2、 长度：17.5cm±0.5cm
宽度：9.5cm±0.5cm
3、 10只/包。
4、 口罩体亲肤、柔软、不刺激。表面洁净，无异味、污物、杂质。舒适透气，不易过敏。四侧包边，不易散口。
5、 鼻夹条硬度适中，长度统一，有较好包裹、定型效果，不磨鼻梁。
6、 口罩带牢固，耐拉扯，不易脱落。耳挂式医用外科口罩口罩带需有较好弹性，不勒耳，长时间佩戴无不适感、无压痕。

	
	
	
	绑带式
	7、 


医用外科口罩采购需求

[bookmark: _GoBack]


















