| 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 医用防护口罩 | 头挂式； 折叠型（平面型） | - 采用无纺布原料及N95过滤布制作而成。用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物，供医务人员和相关人员对经空气传播的呼吸道传染病的防护用。 - 灭菌型。出厂时环氧乙烷残留量不得大于10μg/g。 - 单只包装。 - 口罩体亲肤、柔软、不刺激、不易过敏。表面洁净，无异味、污物、杂质。 - 口罩带与口罩体连接牢固，不易滑落，不勒皮肤。 - 鼻压处柔软贴合，有较好包裹、定型效果，不磨鼻梁。 - 口罩要与面部贴合，无缝隙 |

医用防护口罩采购需求