	物资名称
	规格
	采购需求

	医用防护口罩
	头挂式；
折叠型（平面型）
	1、 采用无纺布原料及N95过滤布制作而成。用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物，供医务人员和相关人员对经空气传播的呼吸道传染病的防护用。
2、 灭菌型。出厂时环氧乙烷残留量不得大于10μg/g。
3、 单只包装。
4、 口罩体亲肤、柔软、不刺激、不易过敏。表面洁净，无异味、污物、杂质。
5、 口罩带与口罩体连接牢固，不易滑落，不勒皮肤。
6、 鼻压处柔软贴合，有较好包裹、定型效果，不磨鼻梁。
7、 口罩要与面部贴合，无缝隙
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