| 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 卫生帽 | 普通型； 20只/包 | - 由无纺布制成，医疗检查过程中戴于头部，防止医生与患者之间的交叉感染。可用于手术室。 - 无纺布应色泽、厚薄均匀，表面洁净、平整，无霉斑、异味、污渍、杂质、不规则褶皱、破损和明显起毛缺陷。 - 无纺布及缝制部位应牢固，不易撕裂、撕脱。 - 触感柔软，佩戴较舒适，不易产生勒痕，不易过敏。 - 帽兜区空间充足，头发盘拢时不易造成帽兜后坠。 |

卫生帽采购需求