	物资名称
	规格型号
	采购需求

	卫生帽
	普通型；
20只/包
	1、 由无纺布制成，医疗检查过程中戴于头部，防止医生与患者之间的交叉感染。可用于手术室。
2、 无纺布应色泽、厚薄均匀，表面洁净、平整，无霉斑、异味、污渍、杂质、不规则褶皱、破损和明显起毛缺陷。
3、 无纺布及缝制部位应牢固，不易撕裂、撕脱。
4、 触感柔软，佩戴较舒适，不易产生勒痕，不易过敏。
5、 帽兜区空间充足，头发盘拢时不易造成帽兜后坠。
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