	物资名称
	规格型号
	采购需求

	碘伏消毒棉签
	10支装（袋装）
	1、 由棉杆和浸润碘伏的棉头组成。用于注射、输液前对完整皮肤消毒。
2、 棉杆应光滑无毛刺，切口平整。无异味，无污点和色斑，色泽均匀。
3、 棉头与棉杆缠绕紧密，不得出现棉球脱离棉杆或掉棉絮情况，棉球段杆芯外露的现象。
4、 有效碘含量不少于4.5g/L。
5、 PH值为2.0-4.0。菌落总数≤10cfu/ml，霉菌和酵母菌≤10cfu/ml，不得检出致病菌，并提供相关证明。
6、 棉签浸润充分、均匀，碘伏溶液饱和且无游离液体。
7、 罐装规格封口材质以铝箔材质优先，撕开时不出现撕不开或撕破的情况。
8、 罐装规格的盖子与盒子连接处稍宽，不易折断。
9、 罐装规格拆封后盖子仍能紧密闭合，不能自行弹开。


	
	50支装（罐装）
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