| 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 碘伏消毒棉签 | 10支装（袋装） | - 由棉杆和浸润碘伏的棉头组成。用于注射、输液前对完整皮肤消毒。 - 棉杆应光滑无毛刺，切口平整。无异味，无污点和色斑，色泽均匀。 - 棉头与棉杆缠绕紧密，不得出现棉球脱离棉杆或掉棉絮情况，棉球段杆芯外露的现象。 - 有效碘含量不少于4.5g/L。 - PH值为2.0-4.0。菌落总数≤10cfu/ml，霉菌和酵母菌≤10cfu/ml，不得检出致病菌，并提供相关证明。 - 棉签浸润充分、均匀，碘伏溶液饱和且无游离液体。 - 罐装规格封口材质以铝箔材质优先，撕开时不出现撕不开或撕破的情况。 - 罐装规格的盖子与盒子连接处稍宽，不易折断。 - 罐装规格拆封后盖子仍能紧密闭合，不能自行弹开。 |
|  | 50支装（罐装） |  |

碘伏消毒棉签采购需求