| 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用酒精棉片 | 宽：30mm 长：60mm-65mm | - 由水刺无纺布和酒精浸润制成。用于注射、输液前对完整皮肤消毒。 - 酒精含量70%-80%。 - 应无掉毛、掉屑现象，无明显的残缺、破损、污染、杂质，无异物、无异味。 - 内包装袋应有良好的密封性能，其密封后的产品应无液体漏出。 - 棉片开口线的标识明显。 |

一次性使用酒精棉片采购需求