	物资名称
	规格型号
	采购需求

	[bookmark: OLE_LINK1]一次性使用酒精棉片
	宽：30mm
长：60mm-65mm
	1、 由水刺无纺布和酒精浸润制成。用于注射、输液前对完整皮肤消毒。
2、 酒精含量70%-80%。
3、 应无掉毛、掉屑现象，无明显的残缺、破损、污染、杂质，无异物、无异味。
4、 内包装袋应有良好的密封性能，其密封后的产品应无液体漏出。
5、 棉片开口线的标识明显。
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