| 物资名称 | 规格型号 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱脂棉球 | 0.3g/粒 灭菌型 | 20粒/包 | - 由医用脱脂棉为原料制成。用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。不含药物或消毒剂。 - 脱脂棉球外观应洁净柔软、弹性良好，不应有异味、污渍、色斑和杂质等现象。 - 密封条设计便于撕开，撕开后不易变形或损伤，保持结构完整。重新闭合后仍可轻松再次打开，方便多次使用。 |
|  |  | 50粒/包 |  |
|  |  | 200粒/包 |  |
|  | 1.2-1.3g/粒 非灭菌型 | 250g/包 |  |

脱脂棉球采购需求