| 物资名称 | 规格型号 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 棉签 | 11cm | 20支装（小头） | - 由脱脂棉、竹棒制成。用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤的局部涂抹消毒剂。 - 棉杆牢固不易折断，应光滑无毛刺，切口平整。无异味，无污点和色斑，色泽均匀。 - 脱脂棉应与棉杆紧密缠绕，不得出现脱脂棉脱离棉杆，棉球段杆芯外露的现象。 - 棉签封口处易于打开，并闭合后能易于再次打开。 |
|  | 15cm | 10支装（中头） |  |
|  | 15cm | 50支装（小头） |  |

棉签采购需求