| 物资名称 | 规格型号 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性压舌板 | 灭菌型 | 1支装 | - 采用木质或竹质材料制成，用于检查时压低舌部。 - 长：150mm±20mm；宽：18mm±2mm；厚：1.8mm±0.2mm。 - 表面光洁，无明显变形、杂质、气泡、擦痕，与口腔接触面光滑，无倒刺，无飞边，压舌板厚薄均匀。 |
|  |  | 100支装 |  |

压舌板采购需求