| 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 抗菌手术薄膜 | 长：35cm±5cm 宽：35cm±5cm | - 由薄膜和含碘粘合剂组成。用于神经外科等儿童外科手术，对手术切口位置起持续的抗菌作用。 - 较好顺应性和粘性，能较好地贴合人体表面。 - 透气性佳，致敏性低，对皮肤刺激小。 便于操作。 |

抗菌手术薄膜采购需求