| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疤痕贴 | 长：20cm±3cm 宽：12cm±3cm | - 主要由硅橡胶、硅凝胶制成。适用于体表外伤、烧伤及手术愈合后的增生性疤痕的辅助治疗。 - 清晰、透明、清洁、平整，无气泡，无杂质。 - 有较好的黏着力，贴合皮肤，无刺激。 - 有较好的扯断伸长率及拉伸强度，并提供相关证明。 - 具有低敏特性。 |

疤痕贴采购需求