	物资名称
	规格
	采购需求

	一体式造口袋
	开口型
	1、 由底盘、复合薄膜、活性碳片过滤器、无纺布和封口器组成。用于收集回肠、直肠、结肠造口和尿路造口的排泄物。
2、 剪孔范围：10mm-35mm
3、 黏贴紧密，封口严实，易揭除，无残留。
4、 造口袋底盘粘胶层需采用低致敏性材料，不含乳胶、香料及常见致敏化学物质，并提供生物相容性检测报告。
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