| 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 一体式造口袋 | 开口型 | - 由底盘、复合薄膜、活性碳片过滤器、无纺布和封口器组成。用于收集回肠、直肠、结肠造口和尿路造口的排泄物。 - 剪孔范围：10mm-35mm - 黏贴紧密，封口严实，易揭除，无残留。 - 造口袋底盘粘胶层需采用低致敏性材料，不含乳胶、香料及常见致敏化学物质，并提供生物相容性检测报告。 |

一体式造口袋采购需求