结核分枝杆菌快速药敏试验试剂参数要求

| 项目名称 | 产品名称 | 产品参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 结核分枝杆菌快速药敏试验 | 结核分枝杆菌液体药敏试剂 | - 检测方法：荧光法。 - 适用范围：用于检测纯培养或液体培养阳性结核分枝杆菌的药物敏感性。 - 检测范围：检测临床抗结核药物，至少包括一线药物：链霉素（SM）、异烟肼（INH）、利福平（RFP）、乙胺丁醇（EMB）。 - 检测要求： - 规格要求：液体药敏试剂具有医疗器械注册证，可自由选择1种或多种药物进行实验，不能捆绑。 - 检测速度：快速检测药敏，可在14天内出具结果； - 试剂有效期：试剂到货后效期至少半年以上； - 耗材要求：需配套提供药敏实验所需耗材。 - 设备要求：试剂需适配目前在用设备（BD BACTEC MGIT 960全自动分枝杆菌培养监测仪），或可提供其他设备解决方案。 5、 售后服务要求： （1）具有较强的售后服务保障团队，能定期提供操作培训及技术前沿培训。 （2）具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。 |