军团菌培养及鉴定试剂参数要求
	项目名称
	产品名称
	产品参数要求

	[bookmark: OLE_LINK7]军团菌培养及鉴定
	军团菌琼脂培养基
	1.检测方法：培养法。
2.适用范围：适用于可疑军团菌感染的患者，以及环境标本的军团菌监测。 
3.检测范围：临床各类标本及环境标本。
4.检测要求：
1) 规格：培养基直径90mm；
2) 外观：培养基表面湿润平整、均匀分布；厚度≥3mm；无裂痕；
3) 无菌要求：每批次培养基无菌试验正常；
4) 培养性能：军团菌呈灰白或灰蓝色菌落，菌落生长良好；其他细菌受抑制； 
5) 稳定性：在 2～8℃贮存三个月内，培养基外观正常，军团菌呈灰白或灰蓝色菌落，菌落生长良好。
6) 试剂有效期：试剂到货后效期至少2月以上。
5.售后服务要求：
[bookmark: _GoBack]具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。



