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	结核分枝杆菌快速药敏试验
	结核分枝杆菌液体药敏试剂
	1、 检测方法：荧光法。
2、 适用范围：用于检测纯培养或液体培养阳性结核分枝杆菌的药物敏感性。 
3、 检测范围：检测临床抗结核药物，至少包括一线药物：链霉素（SM）、异烟肼（INH）、利福平（RFP）、乙胺丁醇（EMB）。
4、 检测要求：
1) 规格要求：液体药敏试剂具有医疗器械注册证，可自由选择1种或多种药物进行实验，不能捆绑。
2) 检测速度：快速检测药敏，可在14天内出具结果；
3) 试剂有效期：试剂到货后效期至少半年以上；
4) 耗材要求：需配套提供药敏实验所需耗材。
5) [bookmark: _GoBack]设备要求：试剂需适配目前在用设备（BD BACTEC MGIT 960全自动分枝杆菌培养监测仪），或可提供其他设备解决方案。
5、 售后服务要求：
（1）具有较强的售后服务保障团队，能定期提供操作培训及技术前沿培训。
（2）具有完善的销售供应保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急响应能力。




