	物资名称
	规格型号
	采购需求

	脱脂棉球
	0.3g/粒
灭菌型
	20粒/包
	1、 由医用脱脂棉为原料制成。用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。不含药物或消毒剂。
2、 脱脂棉球外观应洁净柔软、弹性良好，不应有异味、污渍、色斑和杂质等现象。
3、 密封条设计便于撕开，撕开后不易变形或损伤，保持结构完整。重新闭合后仍可轻松再次打开，方便多次使用。
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	200粒/包
	5、 

	
	1.2-1.3g/粒
非灭菌型
	250g/包
	6、 
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