	物资名称
	规格型号
	采购需求

	棉签
	11cm 
	20支装（小头）
	1、 由脱脂棉、竹棒制成。用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤的局部涂抹消毒剂。
2、 棉杆牢固不易折断，应光滑无毛刺，切口平整。无异味，无污点和色斑，色泽均匀。
3、 脱脂棉应与棉杆紧密缠绕，不得出现脱脂棉脱离棉杆，棉球段杆芯外露的现象。
4、 棉签封口处易于打开，并闭合后能易于再次打开。

	
	15cm
	10支装（中头）
	5、 

	
	15cm
	50支装（小头）
	6、 
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