	物资名称
	规格型号
	采购需求

	一次性压舌板
	灭菌型
	1支装
	1、 采用木质或竹质材料制成，用于检查时压低舌部。
2、 长：150mm±20mm；宽：18mm±2mm；厚：1.8mm±0.2mm。
3、 表面光洁，无明显变形、杂质、气泡、擦痕，与口腔接触面光滑，无倒刺，无飞边，压舌板厚薄均匀。

	
	
	100支装
	4、 


压舌板采购需求
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