	物资名称
	规格
	采购需求

	抗菌手术薄膜
	长：35cm±5cm
宽：35cm±5cm
	1、 由薄膜和含碘粘合剂组成。用于神经外科等儿童外科手术，对手术切口位置起持续的抗菌作用。
2、 较好顺应性和粘性，能较好地贴合人体表面。
3、 透气性佳，致敏性低，对皮肤刺激小。
便于操作。
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