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一、 资质与认证要求
实验室必须具备开展电镜检测的相关资质（提供证明材料），并提供如ISO15189、CMA（中国计量认证）等国家或国际认可的质量管理体系认证证书复印件。

二、 专业团队与诊断能力
实验室需设有独立的肾脏病理诊断中心，并拥有由专职肾脏病理专家组成的电镜诊断团队。必须提供：
1.诊断人员名单及其职责说明。
2.所有报告签发人员的医师执业证书、病理学专业相关技术职称证书等资质证明复印件。

三、 设备与设施保障
1. 实验室必须拥有用于病理诊断的透射电子显微镜设备，并提供证明材料（该设备的采购合同或购买发票复印件、设备租赁合同）。
2. 能向委托方提供符合标本保存要求的专用电镜标本保存瓶/转运容器。

四、 服务流程与时效要求
1. 报告周期：自实验室签收合格标本之日起，14个工作日内出具透射电镜诊断报告（特殊疑难病例除外，但需及时沟通说明）。
2. 报告形式：
报告需以加密PDF电子版形式交付，内附至少2张具有诊断意义的典型电镜照片。
报告系统需能与委托方病理科信息系统（LIS/HIS）实现安全、稳定的数据对接与上传。
3样本接收与物流：
供应商须建立专职物流团队，提供从样本收取到送达实验室的全流程闭环物流服务，不得将物流环节转包或分包给第三方。
提供物流人员的身份证、劳动合同及近期社保证明复印件，以证明其为本公司员工。
常规收取：每周一至周五，按约定时间专人上门收取样本。
应急收取：在接到委托方紧急通知后，须在2小时内上门收取并启动转运流程。
须使用专业冷链运输工具，并提供车辆证明材料。必须确保在整个运输过程中符合样本所需的温度与时间要求，保证样本质量。因运输或保存不当导致的样本丢失、损坏、失效等问题，由供应商承担全部责任。并提供完整的应急预案与保障措施说明。

五、 检测范围与内容
1. 检测标本类型：包括但不限于肾脏穿刺组织、胃肠黏膜活检组织、肌肉活检组织、肿瘤组织、支气管活检组织及肝穿刺组织等。
2. 检测项目：应包括常规透射电镜检查与诊断，以及免疫电镜检查与诊断。

六、 商务与质量保障
1. 服务对接：须指定专人作为本项目对接负责人，负责全程协调与沟通。
2. 保密义务：供应商须严格履行保密责任，未经委托方书面许可，不得泄露任何与样本、患者信息及检测结果相关的数据，亦不得将其用于任何其他用途。
3. 质量保障体系：实验室应建立完善的检测质量保障体系，并提供相关证明文件（如室内质控、室间质评证书或认可证书复印件）。
4. 信息安全：实验室应建立信息安全管理体系，确保报告数据的安全性与隐私性，并提供相关认证或证明材料。
5. 结算与发票：检测服务费用按季度结算，供应商须提供正规的检测服务费发票及对应的明细检测清单。
6. 禁止转包：本项目所有检测与物流核心服务必须由供应商独立完成，不得以任何形式转包或分包。

