胶带类采购需求
	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	皮肤伤口胶带
	[bookmark: _GoBack]6mm±0.5mm*100mm±10mm
	1、 由背衬、强化纤维和粘合剂组成。用于表面皮肤的吻合。
2、 有较好的粘贴力，撕去时无残留胶体。
3、 有单片装可供选择。
4、 粘胶层需采用低致敏性材料，不含乳胶、香料及常见致敏化学物质，并提供生物相容性检测报告。

	2
	透气纸胶带
	无纺布透气胶带
	胶带宽度：
24mm±2mm
	1、 无纺布材质制成。带状粘贴材料，不与创面直接接触。用于对创面敷料、绷带及管路等提供持续粘贴力，以起到固定作用。
2、 有较好的粘贴力，撕去时无残留胶体。
3、 粘胶层需采用低致敏性材料，不含乳胶、香料及常见致敏化学物质，并提供生物相容性检测报告

	
	
	
	胶带宽度：
12mm±2mm
	1、 

	
	
	易撕敷料胶带
	胶带宽度：
12.5mm±2mm
	1、 带状粘贴材料，不与创面直接接触。用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定轻质敷料的作用。
2、 透气，粘胶温和，撕去时无残留胶体。可用于脆弱皮肤。
3、 粘胶层需采用低致敏性材料，不含乳胶、香料及常见致敏化学物质，并提供生物相容性检测报告

	
	
	
	胶带宽度：25mm±2mm
	1、 

	
	
	加压固定胶带
	胶带宽度：
25mm±2mm
	1、 带状粘贴材料，不与创面直接接触。用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定导管的作用。
2、 弹性好，顺应性好，方便剪裁
3、 粘性温和持久，撕去时无残留胶体。
4、 粘胶层需采用低致敏性材料，不含乳胶、香料及常见致敏化学物质，并提供生物相容性检测报告

	
	
	
	胶带宽度：
50mm±2mm
	2、 



