| 序号 | 物资名称 | 规格型号 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透明敷料 | 基本型 | 普通型（适合儿童使用） 6±1cm*7±1cm 10±1cm*12±1cm | - 覆盖、固定和保护导管部位和伤口，维持密闭环境。 - 灭菌，一次性物品。 - 半透膜，阻水性好，与皮肤的贴合度高，粘性佳，不易滑脱，不易翘边，低致敏，敷料不宜过薄。 - 敷贴设计上便于护士单手操作。 - 粘性佳但揭除敷贴时不易损伤患儿的皮肤。 - 婴幼儿型在满足基本要求的基础上尤其要求防水、透气双重功效，高粘附力但温和，减少对脆弱新生儿皮肤的干扰和操作频率。 |
|  |  |  | 婴幼儿型 4±1cm*4±1cm |  |
|  |  | 高通透型 | 用于固定普通留置针 6±1cm*7±1cm | - 用于覆盖、固定和保护导管部位和伤口，维持密闭环境。或作为次级敷料，并对易受损、擦伤的皮肤区域进行覆盖。 - 灭菌，一次性物品。 - 半透膜，阻水性好，在湿性环境下依然保持较高粘性，与皮肤的贴合度高，不易滑脱，不易翘边，低致敏，敷料不宜过薄。 - 粘性佳但揭除敷贴时不易损伤患儿的皮肤。 - 敷贴设计上便于护士单手操作。 |
|  |  |  | 用于固定中心静脉导管 10±1cm*12±1cm |  |
| 2 | 透明伤口敷料 | 普通型 | 6±1cm*7±1cm | - 用于急性伤口如挫裂伤、烧伤、割伤的护理；静脉输液部位的覆盖、固定和保护；外科伤口的护理及固定。 - 半透膜，透气，顺应性好，贴合度强，同时需要对皮肤友好性好，低致敏，粘性佳，不易滑脱，不易翘边，敷料不宜过薄。 |

透明敷料采购需求

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价