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	透明敷料
	基本型
	普通型（适合儿童使用）
6±1cm*7±1cm
10±1cm*12±1cm
	1. 覆盖、固定和保护导管部位和伤口，维持密闭环境。
2. 灭菌，一次性物品。 
3. 半透膜，阻水性好，与皮肤的贴合度高，粘性佳，不易滑脱，不易翘边，低致敏，敷料不宜过薄。
4. 敷贴设计上便于护士单手操作。
5. 粘性佳但揭除敷贴时不易损伤患儿的皮肤。
6. 婴幼儿型在满足基本要求的基础上尤其要求防水、透气双重功效，高粘附力但温和，减少对脆弱新生儿皮肤的干扰和操作频率。

	
	
	
	婴幼儿型
4±1cm*4±1cm
	

	
	
	高通透型
	用于固定普通留置针
6±1cm*7±1cm

	1. 用于覆盖、固定和保护导管部位和伤口，维持密闭环境。或作为次级敷料，并对易受损、擦伤的皮肤区域进行覆盖。
2. 灭菌，一次性物品。
3. 半透膜，阻水性好，在湿性环境下依然保持较高粘性，与皮肤的贴合度高，不易滑脱，不易翘边，低致敏，敷料不宜过薄。
4. 粘性佳但揭除敷贴时不易损伤患儿的皮肤。
5. 敷贴设计上便于护士单手操作。

	
	
	
	用于固定中心静脉导管
10±1cm*12±1cm
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	透明伤口敷料
	普通型
	6±1cm*7±1cm
	1、 用于急性伤口如挫裂伤、烧伤、割伤的护理；静脉输液部位的覆盖、固定和保护；外科伤口的护理及固定。
2、 半透膜，透气，顺应性好，贴合度强，同时需要对皮肤友好性好，低致敏，粘性佳，不易滑脱，不易翘边，敷料不宜过薄。


透明敷料采购需求
商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价


