# 采购需求

大屏规格：室内表贴三合一全彩屏：1块，面积：30.98㎡，点间距：1.875mm

维护期限：三年

维护方式：在维护期内投标方包工包料，负责维持大屏正常运行所有工作，包括软硬件维护、免费升级及优化完善、系统巡查与故障修复等，包括配件费，材料费，人工费等。定期检测维护，及时报修处理。

付款方式：服务期内第一年结束付30%，第二年结束付30%，第三年结束付40%

维保保养内容:

- 维修维保服务内容

1.每年提供四次全面的系统维护保养，各在每季初进行。包括系统软件的设置、电脑系统数据的备份、LED显示屏系统硬件设备的保养维护及维修、LED显示屏强电系统的保养维护及维修等。

2.进行维护保养的同时，需根据院方的使用情况，对系统的控制性能进行优化建议，包括控制程序、控制参数等。及时提供软件版本升级和更新、技术咨询服务，能更好地满足甲方播放需求。

3.维保期内，乙方在接到院方报修电话后，必须在4小时内响应进行故障处理，一般性故障24小时内解决，最迟不得超过48小时。如遇灾害性气候等不可预测事件影响可以顺延，一旦条件许可应立即予以处理；严重故障应事先提出解决预案，在征得甲方同意后，按方案实施，确保甲方设备正常运作。

4.为本项目维修维护准备备品备件（模块、电源、控制板等）。投标人应免费提供服务期内正常使用的备品备件、专用工具、易损件和易耗件，列出详细清单，标出制造商、型号等信息。

5.按甲方需求，乙方负责对院方有关操作人员进行现场操作培训，并针对维保过程中出现的问题，不定期地对操作人员进行设备的使用、操作培训。

6.重大活动期间提供驻场服务，一年不超过2天次。驻场人员需具备专业的音视频集成的相关知识及经验。

7.乙方工作人员须经院方确认后才能进入现场进行工作。

8.维保期间乙方同时提供电话咨询及顾问服务，如乙方联系方式变更，须及时书面通知甲方。

9.乙方应当文明、安全操作，不损坏甲方设备和检修维护保养场所内的物品。

二、维护维保需含备件

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件 | 模块 | 1块 | 满足技术要求 |
|  |  | 接收卡+转接卡 | 2块 | 同批次 |
|  |  | 开关电源 | 2台 | 同批次 |
|  |  | 数据排线 | 1批 | 同批次 |
|  |  | 线材，螺丝 | 1批 | 同批次 |
| 2 | 说明 | 以上备件需放甲方指定地点，如有消耗需及时更新。维护期间更换的配件包含在总价里。 |  |  |