传染病四项检测试剂及相关设备租赁项目具体参数要求

| 项目名称 | 产品名称 | 产品参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 传染病四项检测试剂及相关设备租赁 | 1.甲型肝炎病毒抗体（HAV-IgM） 2.丁型肝炎病毒抗体（HDV-IgM） 3.戊型肝炎病毒抗体（HEV-IgM） 4.梅毒螺旋体非特异性抗体（TRUST） | 一、检测方法： 检测方法为酶联免疫法或化学发光法。 二、检测要求： 1.总不精密度CV≤15%，特异性≥99%。 2.TRUST采用凝集法原理检测，阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥99%。 3.试剂有效期≥6个月。 4.需提供相应质控品。 三、技术要求： 1.每年试剂批号不大于4个。 2.酶联免疫法产品需适用于艾德康（Addcare）酶免分析仪检测。 3.化学发光法产品需提供全自动化学发光仪器1台租赁。要求：（1）检测速度＞600测试/小时；（2）仪器为最新型号。 四、服务要求： 具有完善的销售供应和售后服务的保障体系。 |