| 序号 | 物资名称 | 规格 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌外科手套 | 有粉； 麻面；弯型 | 6 | - 由天然橡胶胶乳制成。医疗检查过程中穿戴于检查者手、指等部位的用品，用于防止医生与患者之间的交叉感染。 - 灭菌型。 - 密封性佳，无孔洞，不渗水，不漏气。 - 拉伸性能好 - ，扯断率和扯断伸长率符合国家标准，回弹不影响正常使用。 - 有较强的耐磨、耐穿刺、防油、防滑性。 - 不易脱落，贴指度灵活舒适，不易过敏。 - 袖口处能较好地将工作服袖口处包裹住。 |
|  |  |  | 6.5 |  |
|  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 7.5 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8.5 |  |
|  |  | 无粉； 麻面；弯型 | 6 |  |
|  |  |  | 6.5 |  |
|  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 7.5 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 8.5 |  |

灭菌外科手套采购需求

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价