	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	灭菌外科手套
	有粉；
麻面；弯型
	6
	1、 由天然橡胶胶乳制成。医疗检查过程中穿戴于检查者手、指等部位的用品，用于防止医生与患者之间的交叉感染。
2、 灭菌型。
3、 密封性佳，无孔洞，不渗水，不漏气。
4、 拉伸性能好
5、 ，扯断率和扯断伸长率符合国家标准，回弹不影响正常使用。
6、 有较强的耐磨、耐穿刺、防油、防滑性。
7、 不易脱落，贴指度灵活舒适，不易过敏。
8、 袖口处能较好地将工作服袖口处包裹住。
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	9、 

	
	
	
	7
	1、 

	
	
	
	7.5
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	无粉；
麻面；弯型
	6
	5、 
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	8.5
	10、 


灭菌外科手套采购需求

商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价
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