| 序号 | 物资名称 | 规格 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用丁腈橡胶检查手套 | 无粉 麻面 | XS | - 由丁腈橡胶胶乳制成。用于戴在临床工作人员手上或手指上对患者病情进行检查或触检，防止医生与患者之间的交叉感染。 - 非灭菌型。 - 有完整的卷边，柔软、弹性好的手型橡胶薄膜。 - 具有足够的强度和阻隔性能。不透水性、扯断力和扯断伸长率符合国家标准。 - 不易脱落，贴指度灵活舒适，不易过敏。 - 袖口处能较好地将工作服袖口处包裹住。 |
|  |  |  | S |  |
|  |  |  | M |  |
|  |  |  | L |  |

医用丁腈橡胶检查手套采购需求

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价