	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	医用丁腈橡胶检查手套
	无粉
麻面
	XS
	1、 由丁腈橡胶胶乳制成。用于戴在临床工作人员手上或手指上对患者病情进行检查或触检，防止医生与患者之间的交叉感染。
2、 非灭菌型。
3、 有完整的卷边，柔软、弹性好的手型橡胶薄膜。
4、 具有足够的强度和阻隔性能。不透水性、扯断力和扯断伸长率符合国家标准。
5、 不易脱落，贴指度灵活舒适，不易过敏。
6、 袖口处能较好地将工作服袖口处包裹住。

	
	
	
	S
	7、 

	
	
	
	M
	8、 

	
	
	
	L
	9、 


医用丁腈橡胶检查手套采购需求

商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价
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