	序号
	物资名称
	规格
	采购需求

	1
	下颌骨牵引器
	可拉伸范围：
不小于35mm
	1、 由活动牵引板、固定牵引板、牵引架、活动牵引座、滑动座、滑动螺母、导向螺母、螺杆、万向联结器、联结器手柄组成。
2、 与钛合金螺钉或金属接骨钉配套，供颌骨正畸牵引用。

	2
	钛合金螺钉
	直径：2.0mm
长度：10mm
	1、 采用符合GB/T13810-2007的Ti6A14V钛合金材料制造。
2、 适用于颌面外科、颅脑外科骨折内固定。
3、 表面无着色，或表面经着色阳极氧化处理或微弧阳极氧化处理。

	
	
	直径：2.0mm
长度：12mm
	4、 


颌骨牵引耗材采购需求

商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价
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