| 序号 | 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下颌骨牵引器 | 可拉伸范围： 不小于35mm | - 由活动牵引板、固定牵引板、牵引架、活动牵引座、滑动座、滑动螺母、导向螺母、螺杆、万向联结器、联结器手柄组成。 - 与钛合金螺钉或金属接骨钉配套，供颌骨正畸牵引用。 |
| 2 | 钛合金螺钉 | 直径：2.0mm 长度：10mm | - 采用符合GB/T13810-2007的Ti6A14V钛合金材料制造。 - 适用于颌面外科、颅脑外科骨折内固定。 - 表面无着色，或表面经着色阳极氧化处理或微弧阳极氧化处理。 |
|  |  | 直径：2.0mm 长度：12mm |  |

颌骨牵引耗材采购需求

商务需求：

1、收费需符合浙江省物价政策

2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购

3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价