
粪便脱落细胞染色项目具体参数要求

	项目名称
	产品参数要求

	粪便脱落细胞染色
	1. 用途：1）β-半乳糖苷酶染色，主要用于肠道上皮细胞中β-半乳糖苷酶的特殊染色及酶组织化学染色；2）碱性磷酸酶（IAP）染色，主要用于肠道上皮细胞中碱性磷酸酶（IAP）的特殊染色及酶组织化学染色。
2. 标本类型：粪便
3. 检测方法：染色法
4. [bookmark: OLE_LINK3]试剂有效期：≥12个月
5. 符合性：对阴阳性样本进行染色，染色结果应该符合预期。
6. 批内重复性：取同一批次的染色液，对阳性样本进行染色，染色的强度无明显差异。
7. 批间重复性：取不同批次的染色液，对阳性样本进行染色，染色的强度无明显差异。
8. 免费提供配套的质控品以及响应的检测耗材（若有）。
9. 配置所需的信息耗材（不限于电脑）以及LIS 端口连接等。
10. 售后服务：保障24小时响应售后保障服务

	
	



